| ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН |
| --- |
| Курс | 2 | Группа | МЭС-221 | Номер урока (пара) | 8 |
| Специальность-квалификация: | Специальность 1403000 – «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)» Квалификация 1403093 - «Техник-сантехник» |
| Наименование модуля | ПМ 06 « Подготовка к испытанию и запуску сантехнического оборудования » |
| Тема урока | Определение коэффициента местных сопротивлений |
| Дата | «__»___2018 г | Продолжительность | 2 часа /90мин/ |
| Цель урока: | Закрепление знаний по законам движения жидкостей |
| Задачи урока: |  |
| Образовательная | - ознакомление с понятиями гидравлическое и местное сопртивления, с формулой Дарси-Вейсбаха; - рассмотрение законов движения жидкостей через сопротивления |
| Развивающая | Формировать умение обобщать и анализировать опытный материал, самостоятельно делать выводы |
| Воспитательная | Осознание ценности получаемых знаний на уроке для профессионального становления |
| Ожидаемые результаты | Закрепление знаний по законам движения жидкостей |
| Тип урока | ЛПЗ№5 |
| Необходимое оборудование и приборы | Доска |
| Дополнительные источники: литература | Бахшиева Л.Т., Кондауров Б.П., Захарова А.А. «Техническая термодинамика и теплопередача» Издательство: Академия, 2008 |

Утверждаю

Зам.директора по УПР

_______ А.Г. Молдиярова

| План конспект урока |
| --- |
| Ход урока | Время (минуты) | Виды деятельности | Учебные ресурсы и материалы |
| 1. Организационный этап. Подготовка обучающихся к работе на основном этапе | 2 мин | Приветствие. Проверка присутствующих по списку Целеполагание, озвучивание плана по достижению цели |  |
| 2. Опрос домашнего задания 1 Гидравлическое сопротивление 2 Местные сопротивления 3 Потери по длине трубопровода 4 Коэффициент сопротивления, шероховатость | 10 мин |  |  |
| 2. Основной этап занятия 1. Что такое пъезометрический, скоростной и гидродинамический напор? 2. Как ориентирована напорная линия при установившемся движении вязкой жидкости? 3. Почему уравнение Бернулли выражает закон сохранения механической энергии в жидкости? 4. Что называется полной удельной энергией потока? 5. Чем отличается уравнение Бернулли для идеальной жидкости от того же уравнения для реальной жидкости? 5 Контрольные вопросы | 68 мин | Выполнение практического задания Самостоятельная работа | План-конспект урока |
| 3. Коррекция знаний и способов деятельности | 5 мин | Коррекция ошибок |  |
| 4. Информирование о домашнем задании | 2мин | [1], §1.7, стр. 78 | Бахшиева Л.Т., «Техническая термодинамика и теплопередача» |
| 5.Подведение итогов занятия Достигнута ли цель урока? Справились ли с поставленными задачами? Что интересного узнали? Пригодится ли вам это в жизни? | 3 мин | Рефлексия Подведение итогов Выставление самооценки |  |

Роспись преподавателя______________Э.Ә. Еркінғалиева

Практическая работа №5

Определение коэффициента местных сопротивлений

1  Теоретическая часть

Местными называют потери напора или давления на изменение формы или направления потока в местах резкого изменения геометрии русла. Связано это с более быстрой, чем на прямых участках, потерей устойчивости частиц жидкости, взвихриванием потока и потерей энергии частиц при их столкновении между собой и со стенками русла.

Потери напора hм или давления ∆Pм определяются в практике расчетов по формуле Вейсбаха, где они поставлены в зависимость от скоростного напора или скоростного давления

hм = ξv2/2g,        (1)

∆Pм = ξρv2/2g.    (2)

Здесь ξ - коэффициент местного сопротивления. B большинстве практических случаев Re>Rekp, т.е. поток турбулентный, и коэффициент ξопределяется из таблиц в зависимости от геометрического фактора.

Критические числа Рейнольдса для местных сопротивлений весьма малы, и ламинарный режим здесь достигается при очень малых скоростях потока. В этом случае коэффициент    ξ  определяется с поправкой Альтшуля.

В общем случае рассчитанные потери на местных сопротивлениях суммируются (принцип   наложения). Однако, для близко расположенных сопротивлений (ориентировочно l ≤ (20…50)dэ )  ξ ≠ ∑ξi. В этом случае на практике приходится определять общий коэффициент опытным путем, что и является задачей настоящей лабораторной работы, хотя и для достаточно простых сопротивлений. Здесь задача обратная расчетной: определить коэффициент местного сопротивления при известном,  измеренном значении потерь на этом сопротивлении hм. Формула (1) переписывается относительно

|  | . (3) |
| --- | --- |

Очевидно, опытом необходимо определить потери hм и скорость потока v. По условию баланса полных напоров в сечениях 1 и 2 до и после сопротивления

H1=H2 + hм, откуда

|  | (4) |
| --- | --- |

2 Содержание и порядок выполнения работы

Работа выполняется с использованием стенда, схема которого представлена на рисунке 1. Здесь трубопровод смонтирован в вертикальной плоскости и включает в себя местные сопротивления: А - поворот на 90°;    Б - внезапное расширение;  В - внезапное сужение; Г - вентиль;   Д - поворот на 90° с расширением;   Е - плавный поворот на 180°. Трубопровод подключен через вентиль к резервуару, обеспечивающему постоянный напор Н, и имеет выход через вентиль В2 в мерный бачек МБ,  который связан со сливной линией через вентиль В3. Между местными сопротивлениями встроены пьезометрические трубки П1…П7 со стеклянными окончаниями, выведенными на панель под соответствующими номерами 1 ... 7.

Основными задачами работы являются:

1. Определение коэффициентов местных сопротивлений  А, Б, В, Г, Д, Е,    соответственно ξА, ξб, ξВ, ξГ, ξД, ξЕ.

2. Построение графика  зависимости местных потерь на вентиле Г    hм(Г) от расхода   Q.

3. Построение линий полного и пьезометрического напоров для участка трубопровода между    пьезометрами    П2 ... П5.

Для выполнения работы определяются  измерениями с последующей вычислительной обработкой напоры: полные Н, геометрические zi, пьезометрические Pi/γ, скоростные αiv2i/2g. Поток считается  заведомо турбулентным, что обусловливает значения коэффициентов Кориолиса αi=1.

Геометрический напор zi определяется прямым измерением при помощи линейки от произвольной базы. Например, на рисунке для сечения пьезометра П2 за нулевой    выбран уровень сечения пьезометра П1. Очевидно, для сечения пьезометра П7 значение геометрического напора z7  будет отрицательным, для остальных положительными.

Значения Пi =zi + Pi/γ считается со шкал на панели, которые имеются для каждого    пьезометра и проградуированы в сантиметрах.

Для  определения скоростных напоров необходимо предварительно измерить расход Qо, для чего используется метод мерной емкости. С этой целью измеряется время заполнения мерного бачка (МБ) t,  от уровня воды hδ1,  - перед включением секундомера, до уровня  hδ2  - окончания измерения.

Рассчитывается объем бачка

Vδ= b1b2 hδ, см3,   (5)

где b1 =  b2 = 20 см  - размеры сторон бачка;

 h = hδ2 - hδ1, см

Тогда расход  Qо  во время опыта

Qо = Vδ / t, см3/c.   (6)

Осредненная по i-му сечению скорость потока определяется из уравнения неразрывности потока

vi = 4Qо / πd2i,   (7)

где   di - диаметр проходного сечения, см.

Для приведения к общеупотребительной в технической практике размерности значения напоров zi, Pi / γ  и v2/2g,  полученные в сантиметрах, целесообразно перевести в метры.

Полные напоры для каждого i-го сечения

Hi = zi +Pi/γ +αiv2i/2g    (8)

Потери напора на  i – ом местном сопротивлении определяются по формуле

hм(i) = Hi – Hi+1    (9)

где порядок i сопротивления устанавливается по предшествующему пьезометру. Например, для сопротивления А

hм(A) = H1 – H2.

После определения потерь hм(i)  вычисляются по формуле (3) значения коэффициентов местных сопротивлений ξi.

Для точности опыт повторяется n раз, и в формулу (3) подставляется среднеарифметическое из  j-х значений (математическое ожидание)

|  | . (10) |
| --- | --- |

Для построения пьезометрической и напорной линии в сиcтеме координат Z - X изображается участок трубопровода П2…П5;  для сечений П2…П5 (по примеру на  рисунке для сечения П2)  откладывается в масштабе значения zi, Pi/γ, v2/2g , Нi и  hм(i). Пьезометрическая линия образуется соединением точек Pi/γ, линия полного напора - соединением точек Hi.

Для построения графика зависимости hм(Q) для вентиля Г, принимается диапазон расходов 0.5Qо…2.5Qо и производятся вычисления потерь по формуле (1) с использованием ( 7 ). Строится график  hм(Q).

Последовательность проведения опыта следующая:

1. Произвести измерения геометрических параметров zi и di;

2. Убедиться в заполнении трубопроводов по наличию воды в пьезометрах (вентиль  В1)  и в отсутствии воды в мерном бачке МБ (вентиль ВЗ);

3. Открыть вентиль В2 и плавными   движениями отрегулировать расход до снижения уровней в пьезометрах ориентировочно до значений 0...25 см;

4. Закрыть выход из бачка вентилем ВЗ,  замерить линейкой уровень воды и включить секундомер. Два последних действия произвести одновременно;

5. Во время наполнения бачка записывать показания пьезометров П1…П7 таблицу 1;

6. По приближении уровня воды в бачке к верхнему выпускному отверстию измерить уровень  hδ2 и  выключить секундомер;

7. По приведенным формулам, произвести расчеты и заполнить таблицу 1 и таблицу 2.

Рисунок 1. Схема стенда

Таблица 1  Результаты измерений и расчетной обработки параметров

| №№ пп | Параметры | Сечения трубопровода |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Диаметры сечений di , м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Геометрический напор Zi, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показания пьезометров Пi, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разность уровней жидкости в бачке ∆hi, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Время наполнения t, с |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем жидкости V, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Расход потока Q0, м3\с |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Скорости потоков v, м\с |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Скоростные напоры v2\2g, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Полные напоры H, м |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2   Результаты расчета коэффициентов местных сопротивлений

| №№ пп | Результаты опыта | Сечения трубопровода |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | Б | В | Г | Д | Е |
| 1. | Потери напора hм, м |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Коэффициент местных потерь ξ |  |  |  |  |  |  |